เอกสารตอบกลับ

โครงการประเมินคุณภาพทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  โดยองค์กรภายนอก

B  EQAM

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy,  EQAM

ภ. จุลทรรศนศาสตร์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล  เขตโรงพยาบาลศิริราช  กทม. 10700

โทร.    02-419-7166  ต่อ 171-5    Fax. 02-412-4110

Participant ID  .....................................

ห้องปฏิบัติการ/โรงพยาบาล/หน่วยงาน.......................................................................................................................

ส่งตัวอย่างตรวจครั้งที่         1					วันที่  6  กุมภาพันธ์  2560

วัน เดือน ปี ที่ได้รับตัวอย่างตรวจ  ........................................................

วัน เดือน ปี ที่ทดสอบ  ..........................................................................

ตัวอย่างตรวจ  Routine blood count  หมายเลข (sample ID)      6001 B

   ตัวอย่างคือ Partially stabilized whole blood  หากไม่สามารถทดสอบทันทีควรเก็บที่ 4 ๐C  และเมื่อเปิดหลอด

control  sample จะคงสภาพอยู่ได้เพียง  3-4 วัน

   หลอดบรรจุ  control  sample ใช้งานได้ทั้งแบบ closed  vial และ open vial

   ก่อนใช้ให้  mix  ไปมาช้าๆ อย่างน้อย  30 - 40 ครั้ง  ระวังไม่ให้เกิดฟอง

ชื่อเครื่องอัตโนมัติ....................................,,,,,,,,.................รุ่น........................................................

ผลการทดสอบ

| WBC (x109/L) | RBC (x1012/L) | Hb (g/dL) | Hct (%) | MCV (fL) | MCH (pg) | MCHC (g/dL) | RDW (%) | Plt (x109/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ข้อแนะนำเฉพาะเคริ่อง

: Sysmex XN series และXN-L series ให้นำค่า TNC รายงานเป็น WBC ( WBC + NRBC )

: Sysmex XS series ให้ใช้ mode CBC เท่านั้น (ไม่ควรใช้ CBC+diff   เพราะค่า WBC จะต่ำกว่าปกติ )

: Cell Dyn ให้ใช้ค่า WIC รายงานเป็น WBC

หมายเหตุ	:  รวบรวมเอกสารนี้ไว้กับเอกสารตอบกลับของชุด C : EQAM, H : EQAM, และ U : EQAM

พร้อมทั้งถ่ายสำเนาไว้เป็นหลักฐาน  กรุณาส่งผลการตรวจไปยังโครงการ  ภายในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2560